## Инф. о показателях НиЭЭ
Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2017 год
МУП "ПУ ЖКХ"
(наименование теплоснабжающей организации)
№ п/п | Наименование показателя | Значение
1 Показатели надежности
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, ед.1 | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км | 41.1
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, ед. | 0
1.4 | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 0
2 Показатели энергетической эффективности
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
| Выработка (по видам топлива), Гкал | 0
| Расход натурального топлива (по видам топлива) | 0
| Топливный эквивалент (по видам топлива) | 0
2.2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
| Расход на собственные нужды источников теплоснабжения, Гкал | 0
| Объем покупной тепловой энергии, Гкал | 395016
| Потери тепловой энергии2, Гкал | 53163
| Полезный отпуск, Гкал, в т.ч.: | 341853
| бюджетные потребители | 49708
| население | 260214
| прочие потребители | 31931
2.3 | Материальная характеристика тепловой сети3, кв. м | 8104.2251
| Отдельные участки тепловой сети | наружный диаметр трубопровода, м | длина в двухтрубном исчислении, м | материальная характеристика участка теплосети, м2
| 2.3.1 | 22 | 27 | 0.594
| 2.3.2 | 28 | 59 | 1.652
| 2.3.3 | 39 | 158 | 6.162
| 2.3.4 | 45 | 396 | 17.82
| 2.3.5 | 57 | 1903.6 | 108.5052
| 2.3.6 | 76 | 1260.8 | 95.8208
| 2.3.7 | 80 | 50.5 | 4.04
| 2.3.8 | 89 | 4509 | 401.301
| 2.3.9 | 108 | 9062.2 | 978.7176
| 2.3.10 | 133 | 3655.7 | 486.2081
| 2.3.11 | 159 | 6152.1 | 978.1839
| 2.3.12 | 219 | 3635.2 | 796.1088
| 2.3.13 | 273 | 3852.9 | 1051.8417
| 2.3.14 | 325 | 1266 | 411.45
| 2.3.15 | 430 | 1312 | 564.16
| 2.3.16 | 530 | 3002 | 1591.06
| 2.3.17 | 630 | 284 | 178.92
| 2.3.18 | 710 | 608 | 431.68
|  | Директор |  | (Абрамов Э.Н.)
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка)