Утверждаю:

Зам. главы муниципального образования

по городскому хозяйству, начальнику управления

муниципального хозяйства и градостроительства

 «29» *мая* 2024г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Рыжков

|  |
| --- |
| ***График устранения повреждений участков теплосети после гидравлических испытаний******29 мая 2024г.*** |
| **№ п/п** | **Место повреждения** | **Дата обнаружения**  | **Характер утечки** | **Ограничение**  | **сроки****исполнение****(устранения)** |
| 1 | Пушкина 17а | 29.05.2410-45 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-200.  | Ограничены домаПушкина 17 корп. 1, 2, 17аАрхангельская 3,3а,Строителей 50 | До 10.06.2024г. |
| 2 | Советская 17б | 29.05.2417-10 | Утечка на трубопроводе Т/С  | Ограничены домаСоветская 17б.Архангельская 25, | До 10.06.2024г. |

Гл. инженер МУП «ПУ ЖКХ» Кропотов О.В.