Утверждаю:

Зам. главы муниципального образования

по городскому хозяйству, начальнику управления

муниципального хозяйства и градостроительства

«29» *мая* 2024г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Рыжков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***График устранения повреждений участков теплосети после гидравлических испытаний***  ***29 мая 2024г.*** | | | | |
| **№ п/п** | **Место повреждения** | **Дата обнаружения** | **Характер утечки** | **Ограничение** | **сроки**  **исполнение**  **(устранения)** |
| 1 | Пушкина 17а | 29.05.24  10-45 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-200. |  | Устранена  31.05.2024г.  16-00 |
| 2 | Архангельская 9а | 29.05.24  11-20 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-150 |  | Устранена  29.05.2024г.  14-20 |
| 3 | Советская 7 | 29.05.24  11-35 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-100 |  | Устранена  30.05.2024г.  11-00 |
| 4 | Дыбцына 8 | 29.05.24  12-10 | Утечка на обратном трубопроводе Т/С Ду-125 |  | Устранена  30.05.2024г.  16-00 |
| 5 | Советская 17б | 29.05.24  17-10 | Утечка на трубопроводе Т/С |  | Устранена  31.05.2024г.  11-00 |
| 6 | Ломоносова 1 | 29.05.24  16-30 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-80 |  | Устранена  30.05.2024г.  12-10 |
| 7 | Пушкина 17 | 31.05.24  20-00 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-150. | Ограничены дома  Пушкина 17 корп. 1, 2, 17а  Архангельская 3,3а,  Строителей 50 | До 10.06.2024г. |

Гл. инженер МУП «ПУ ЖКХ» Кропотов О.В.