Утверждаю:

Зам. главы муниципального образования

по городскому хозяйству, начальнику управления

муниципального хозяйства и градостроительства

«06» *августа* 2024г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Рыжков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***График устранения повреждений участков теплосети после гидравлических испытаний***  ***06 августа 2024г.*** | | | | |
| **№ п/п** | **Место повреждения** | **Дата обнаружения** | **Характер утечки** | **Ограничение** | **сроки**  **исполнение**  **(устранения)** |
| 1 | Театральная 4-6 | 06.08.24 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-200 |  | Устранена  09.08.24  13-30 |
| 2 | Лермонтова 24 | 06.08.24  10-15 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-400 |  | Устранена  06.08.24  19-10 |
| 3 | Ленина 36-38 | 06.08.24  11-10 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-150 |  | Устранена  07.08.24  22-15 |
| 4 | Лермонтова 17 | 06.08.24  11-20 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-125 |  | Устранена  08.08.24  16-45 |
| 5 | Советская 5 | 06.08.24  12-10 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-80 |  | Устранена  15.08.24  17-10 |
| 6 | Советская 15 | 06.08.24  12-30 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-80 |  | Устранена  06.08.24  14-00 |
| 7 | Советская 7  ТК-127 | 06.08.24  13-10 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-150 |  | Устранена  13.08.24  18-25 |
| 8 | Гоголя 2 | 06.08.24  23-10 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-100 |  | Устранена  16.08.24  12-45 |
| 9 | Театральная 1 | 07.08.24  9-00 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-100 |  | Устранена  16.08.24  11-25 |

Гл. инженер МУП «ПУ ЖКХ» Кропотов О.В.