Утверждаю:

Зам. главы муниципального образования

по городскому хозяйству, начальнику управления

муниципального хозяйства и градостроительства

«06» *августа* 2024г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Рыжков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***График устранения повреждений участков теплосети после гидравлических испытаний***  ***06 августа 2024г.*** | | | | |
| **№ п/п** | **Место повреждения** | **Дата обнаружения** | **Характер утечки** | **Ограничение** | **сроки**  **исполнение**  **(устранения)** |
| 1 | Театральная 4-6 | 06.08.24 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-200 | Ограничены дома  Театральная 2, 4, 6, 8  Лермонтова 3, 5, 7,  Набережная 20  Кутузова 6 | До 18.08.2024г. |
| 2 | Лермонтова 24 | 06.08.24  10-15 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-400 |  | Устранена  06.08.24  19-10 |
| 3 | Ленина 36-38 | 06.08.24  11-10 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-150 | Ограничены дома  Ленина 36, 38  Советская 4 | До 18.08.2024г. |
| 4 | Лермонтова 17 | 06.08.24  11-20 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-125 | Ограничены дома  Лермонтова 17  Дыбцына 2, 4, 6, 8 | До 18.08.2024г. |
| 5 | Советская 5 | 06.08.24  12-10 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-80 | Ограничены дома  Советская 5, 5А, 5Б | До 18.08.2024г. |
| 6 | Советская 15 | 06.08.24  12-30 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-80 |  | Устранена  06.08.24  14-00 |
| 7 | Советская 7  ТК-127 | 06.08.24  13-10 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-150 | Ограничены дома  Советская 7, 7А, 7Б  Ленина 44 | До 18.08.2024г. |
| 8 | Гоголя 2 | 06.08.24  23-10 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-100 | Ограничены дома  Гоголя 2, 4  Набережная 28А | До 18.08.2024г. |

Гл. инженер МУП «ПУ ЖКХ» Кропотов О.В.